## ابنیه
مناقصه شماره............. سالن طبقه همکف اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ،کشاورزی اصفهان
کارفرما: |  | اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان | فهرست بهاء رسته ابنیه سال 1403
ردیف | ردیف فهرست بها | شرح ردیف | بهای واحد ریال | واحد | حجم | بهای کل ریال
1 | 010201 | سوراخ‌کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع تا 0.005 مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم | 1525000 | مترطول | 10 | 15250000
2 | 010202 | سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از 0.005 تا 0.1 مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم | 3051000 | مترطول | 30 | 91530000
3 | 010203 | سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از 0.1 تا 0.3 مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | 6103000 | مترطول | 10 | 61030000
4 | 010206 | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از 0.05 تا 0.15 مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | 12206000 | مترطول | 10 | 122060000
5 | 010207 | ایجاد شیار با سطح مقطع تا 20 سانتی‌متر‌مربع، در سطوح بنایی | 308500 | مترطول | 100 | 30850000
6 | 010208 | ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از 20 تا 40 سانتی‌مترمربع، در سطوح بنایی | 616500 | مترطول | 150 | 92475000
7 | 010209 | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٢٠٨، به ازای هر یک سانتی‌متر‌مربع که به سطح مقطع اضافه شود تا سطح مقطع حداکثر 100 سانتی‌متر‌مربع | 18500 | مترطول | 150 | 2775000
8 | 010210 | ایجاد شیار با سطح مقطع تا 20 سانتی‌مترمربع، در سطوح بتنی | 1541000 | مترطول | 50 | 77050000
9 | 010211 | ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از 20 تا 40 سانتی‌مترمربع، در سطوح بتنی. | 2055000 | مترطول | 70 | 143850000
10 | 010212 | اضافه‌بها به ردیف ٠١٠٢١١، به ازای هر یک سانتی‌مترمربع که به سطح مقطع اضافه شود، تا سطح مقطع حداکثر١٠٠ سانتی‌مترمربع | 82200 | مترطول | 70 | 5754000
11 | 010220 | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا 4 سانتی‌متر با استفاده از ابزار دورانی‌چکشی | 4226000 | مترطول | 10 | 42260000
12 | 010230 | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا 15 سانتی‌متر به روش مغزه گیری | 11812000 | مترطول | 10 | 118120000
13 | 070625 | میخ‌کوبی به‌ وسیله چکش فشنگی (تپانچه) روی سطوح بتنی یا فولادی با میخ مخصوص فولادی به طول 20 تا 35 میلی‏‌متر | 66900 | عدد | 2000 | 133800000
14 | 080201 | تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن | 10083000 | مترمکعب | 90 | 907470000
15 | 110205 | دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵. | 3992000 | مترمربع | 10 | 39920000
16 | 110502 | دیوار یک آجره با آجر ماشینی سوراخ‌دار به ابعاد آجر فشاری، با ملات ماسه سیمان ۱:۵ | 4459000 | مترمربع | 5 | 22295000
17 | 110503 | دیوار نیم آجره با آجر ماشینی سوراخ‌دار به ابعاد آجر فشاری، با ملات ماسه سیمان ۱:۵ | 2407000 | مترمربع | 5 | 12035000
18 | 110504 | دیوار آجری به ضخامت ۵ تا ۶ سانتی‌متر با آجر ماشینی سوراخ‌دار به ابعاد آجر فشاری، با ملات گچ و خاک. | 1491000 | مترمربع | 6 | 8946000
19 | 110610 | دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجرفشاری و ملات ماسه سیمان 1:5 | 7364000 | مترمربع | 30 | 220920000
20 | 110801 | اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر فشاری، آجر ماسه آهکی و آجر ماشینی سوراخ‌دار. | 919500 | مترمربع | 20 | 18390000
21 | 110802 | اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجرفشاری، درصورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ‌دار به ابعاد آجر فشاری استفاده شود | 1448000 | مترمربع | 20 | 28960000
مناقصه شماره............. سالن طبقه همکف اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ،کشاورزی اصفهان
کارفرما: |  | اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان | فهرست بهاء رسته ابنیه سال 1403
ردیف | ردیف فهرست بها | شرح ردیف | بهای واحد ریال | واحد | حجم | بهای کل ریال
22 | 110803 | اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر ماسه‌ آهکی، درصورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ‌دار به ابعاد آجر فشاری استفاده شود | 1285000 | مترمربع | 20 | 25700000
23 | 110804 | اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر فشاری، در صورتی که در نما از آجر قزاقی، به ابعاد آجر فشاری استفاده شود. | 2590000 | مترمربع | 20 | 51800000
24 | 110805 | اضافه‌بهای نماسازی به ردیف‌های دیوارچینی با آجر ماسه آهکی در صورتی که در نما از آجر قزاقی، به ابعاد آجر فشاری استفاده شود | 2434000 | مترمربع | 20 | 48680000
25 | 110815 | اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر فشاری درصورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری استفاده شود | 1336000 | مترمربع | 20 | 26720000
26 | 110823 | اضافه‌بها به ردیف‌های نماچینی، در صورتی که آجرها به صورت هره چیده شود (اندازه‌گیری روی سطح قابل رویت) | 1752000 | مترمربع | 25 | 43800000
27 | 110827 | اضافه‌بها به ردیف‌های دیوارچینی، درصورتی که دیوار با میلگرد به اجزای سازه‌ای مهار شود. | 320500 | مترمکعب | 30 | 9615000
28 | 130203 | عایق‌کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو لایه گونی برای سطوح حمام‌ها، توالت‌ها و روی پی‌ها و مانند آن. | 1914000 | مترمربع | 80 | 153120000
29 | 130205 | عایق‌کاری رطوبتی، با چهار قشر اندود قیر و سه لایه گونی برای سطوح حمام‌ها، توالت‌ها و روی پی‌ها و مانند آن. | 2691000 | مترمربع | 120 | 322920000
30 | 130304 | عایق‌کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی،الیاف پلی‌استر نوع نبافته و تیشو به ضخامـت 3/5 تا 4 میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح. | 1050000 | مترمربع | 90 | 94500000
31 | 130309 | اضافه‌بها به ردیف‌های 130303 تا 130308 در صورتی که از قیر الاستیکی به جای قیر پلاستیکی استفاده شود. | 59500 | مترمربع | 90 | 5355000
32 | 130311 | اضافه‌بها به ردیف‌های 130304، 130306 و 130308 در صورت استفاده از عایق رطوبتی پیش‌ساخته با روکش آلومینیوم | 13800 | مترمربع | 90 | 1242000
33 | 140115 | عایق‌کاری حرارتی با عایق پشم شیشه پتویی یک‌طرف توری‌دار به ضخامت 50 میلی‌متر و وزن مخصوص 60 کیلوگرم بر مترمکعب. | 1539000 | مترمربع | 90 | 138510000
34 | 140116 | اضافه‌بها به ردیف 140115، به‌ ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می‌شود). | 533000 | کیلوگرم | 90 | 47970000
35 | 140315 | اضافه‌بها به ردیف‌های عایق‌کاری حرارتی به ازای هر مترمربع روکش آلومینیوم ساده بدون نیاز به آستری کاغذ کرافت که سطح عایق را بپوشاند. | 110500 | مترمربع | 90 | 9945000
36 | 160104 | تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فولادی از پروفیل‏‌های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش‌کاری و ساییدن لازم | 550000 | کیلوگرم | 2900 | 1595000000
37 | 160201 | تهیه، ساخت و نصب دریچه‌ها، درپوش‌ها به همراه قاب مربوط و کف سازی‌های فولادی با ورق ساده یا آج‌دار، همراه با سپری، نبشی، تسمه و سایر پروفیل‌های لازم با جوش‌کاری و ساییدن | 510000 | کیلوگرم | 300 | 153000000
مناقصه شماره............. سالن طبقه همکف اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ،کشاورزی اصفهان
کارفرما: |  | اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان | فهرست بهاء رسته ابنیه سال 1403
ردیف | ردیف فهرست بها | شرح ردیف | بهای واحد ریال | واحد | حجم | بهای کل ریال
38 | 160204 | تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن | 383000 | کیلوگرم | 0 | 0
39 | 160205 | تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با پروفیل‏‌های توخالی | 489500 | کیلوگرم | 0 | 0
40 | 160221 | تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده‏ دیوارهای بنایی به اجزای سازه‏‌ای به صورت افقی یا قائم، از سپری، ناودانی، نبشی، میل‌گرد، مقاطع ساخته شده از ورق یا موارد مشابه آن. | 409500 | کیلوگرم | 0 | 0
41 | 160224 | تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فولادی برای نمای ساختمان از پروفیل‏‌های توخالی | 500000 | کیلوگرم | 0 | 0
42 | 160406 | تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم | 734500 | کیلوگرم | 0 | 0
43 | 160702 | تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، در سطوح افقی، متشکل از اعضای استاد، رانر و سایر مقاطع گالوانیزه به همراه اتصالات و تقویتی‌های مربوط | 926500 | کیلوگرم | 1750 | 1621375000
44 | 170111 | تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل آلومینیومی دارای خاصیت شکست حرارتی، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت 10 میکرون به همراه مواد عایق کننده. | 1992000 | کیلوگرم | 650 | 1294800000
45 | 170117 | تهیه و نصـب پروفیل‌های آلومینیومی جهت اتصال انواع پوشش‏‌ها به زیرسازی، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت 10 میکرون | 1702000 | کیلوگرم | 180 | 306360000
46 | 170605 | اضافه‌بها به کارهای آلومینیومی آنادایز شده غیر رنگی، هر گاه به روش آنادایز، به ضخامت 10 میکرون، رنگی شود. | 36500 | کیلوگرم | 780 | 28470000
47 | 170606 | اضافه‌بها به کارهای آلومینیومی، بابت آنادایز کردن به ضخامت بیش از 10میکرون به ازای هر ۵ میکرون. | 229500 | کیلوگرم | 1250 | 286875000
48 | 171013 | تهیه و نصب پانل‏‌های کامپوزیتی به ضخامت ۴ میلی‌متر، شامل دو رو ورق آلومینیوم هر یک به ضخامت 0/5 میلی‌متر با لایه میانی پلی‌اتیلن‏ | 11247000 | مترمربع | 50 | 562350000
49 | 171015 | اضافه‌بها به ردیف‌های 171012 و 171013 در صورت استفاده از لایه میانی مقاوم در برابر آتش با طبقه واکنش در برابر آتش از نوع B | 1462000 | مترمربع | 50 | 73100000
50 | 180201 | شمشه‏‌گیری سطوح قائم و سقف‌‏ها، با ملات گچ و خاک یا گچ | 191000 | مترمربع | 230 | 43930000
51 | 180202 | اندود گچ و خاک به ضخامت تا 2/5 سانتی‌متر، روی سطوح قائم. | 585000 | مترمربع | 230 | 134550000
52 | 180203 | اندود گچ و خاک به ضخامت تا 2/5 سانتی‌متر، برای زیر سقف‌‏ها. | 705000 | مترمربع | 20 | 14100000
53 | 180215 | سفید‏کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته | 538500 | مترمربع | 230 | 123855000
54 | 180216 | سفید‏کاری زیر سقف‌‏ها و پرداخت آن با گچ کشته | 667500 | مترمربع | 20 | 13350000
55 | 180220 | درآوردن چفت در سطوح‌‏گچ کاری | 99800 | مترطول | 50 | 4990000
56 | 180302 | شمشه‌گیری سطوح قائم و سقف‌‏ها، با ملات ماسه سیمان | 177500 | مترمربع | 230 | 40825000
مناقصه شماره............. سالن طبقه همکف اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ،کشاورزی اصفهان
کارفرما: |  | اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان | فهرست بهاء رسته ابنیه سال 1403
ردیف | ردیف فهرست بها | شرح ردیف | بهای واحد ریال | واحد | حجم | بهای کل ریال
98 | 180306 | اندود سیمانی به ضخامت بیش از 3 سانتی‌‏متر تا 4 سانتی‌متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان 1:4 | 1201000 | مترمربع | 300 | 360300000
99 | 180310 | اندود سیمانی به ضخامت بیش از 3 سانتی‌‏متر تا 4 سانتی‌متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان 1:4 | 1052000 | مترمربع | 150 | 157800000
100 | 180321 | اضافه‌‏بها نسبت به ردیف‌های اندود سیمانی، چنانچه به جای ملات ماسه سیمان 1:4، ملات ماسه سیمان 1:3 مصرف شود، به ازای هر سانتی‌متر ضخامت اندود | 6430 | مترمربع | 450 | 2893500
101 | 180325 | اضافه‌بها به اندودهای سیمانی با ملات ماسه سیمان یا باتارد، در صورتی که سطح روی آن لیسه‌‏ای و پرداخت شود | 88000 | مترمربع | 360 | 31680000
106 | 180902 | تهیه و نصب صفحات گچی روکش‌‏دار معمولی به ضخامت اسمی 12/5 میلی‌متر، زیر سقف که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه گچی روکش‌‏دار | 1539000 | مترمربع | 250 | 384750000
107 | 180911 | تهیه و اجرای نوار و بطانه جهت درزبندی صفحات گچی روکش‏‌دار | 233500 | مترمربع | 250 | 58375000
108 | 180912 | تهیه و اجرای مواد پرداخت روی صفحات گچی روکش‌‏دار. | 272000 | مترمربع | 250 | 68000000
109 | 180916 | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲، چنانچه صفحات گچی از نوع مقاوم در برابر رطوبت باشد | 124500 | مترمربع | 100 | 12450000
110 | 180925 | تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات گچی روکش‌‏دار، به قطر تا 15 سانتی‌‏متر یا سطح معادل آن | 243500 | عدد | 50 | 12175000
111 | 180927 | تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات گچی روکش‌‏دار، به سطح بیش از 0/25 مترمربع. | 1217000 | مترمربع | 10 | 12170000
112 | 181202 | اجرای ماهیچه سیمانی به ضخامت تا 5 سانتی‏‌متر از ملات ماسه ‏سیمان 1:3 روی لوله‌‏های تاسیساتی کار شده در کف | 1759000 | مترمربع | 250 | 439750000
113 | 181203 | پر کردن شیار محل عبور لوله‏‌های تاسیساتی با ملات ماسه ‏سیمان 1:3 به سطح مقطع تا 100 سانتی‏‌متر‏مربع | 598500 | مترطول | 100 | 59850000
114 | 181204 | پر کردن شیار محل عبور لوله‏‌های تاسیساتی با ملات گچ یا گچ و خاک به سطح مقطع تا 100 سانتی‏‌متر‏مربع | 454500 | مترطول | 300 | 136350000
135 | 200126 | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب‌دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از 64 تا 72 دسی‌مترمربع. | 4307000 | مترمربع | 150 | 646050000
136 | 200201 | اضافه‌بها به ردیف‌‏های 200121 تا 200127 چنانچه به جای ملات از چسب استفاده شود. | 310000 | مترمربع | 300 | 93000000
137 | 200324 | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب‌دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از 36 تا 49 دسی‌‏مترمربع. | 3961000 | مترمربع | 370 | 1465570000
138 | 200326 | تهیه و نصب کاشی‌های سرامیکی لعاب‌دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از 64 تا 72 دسی‌مترمربع. | 4167000 | مترمربع | 100 | 416700000
139 | 200411 | اضافه‌بها به ردیف‌های 200321 تا 200327 چنانچه به جای ملات از چسب استفاده شود. | 310000 | مترمربع | 400 | 124000000
140 | 200801 | اضافه‌بها اندود لعاب ضدباکتری به ردیف‌های کاشی‌های سرامیکی. | 5255000 | مترمربع | 800 | 4204000000
141 | 200802 | پخ زدن لبه کاشی‌های‌سرامیکی در سطوح افقی یا قائم بر حسب هر متر طول لبه کاشی‌های‌سرامیکی. | 250500 | مترطول | 100 | 25050000
مناقصه شماره............. سالن طبقه همکف اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ،کشاورزی اصفهان
کارفرما: |  | اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان | فهرست بهاء رسته ابنیه سال 1403
ردیف | ردیف فهرست بها | شرح ردیف | بهای واحد ریال | واحد | حجم | بهای کل ریال
142 | 220410 | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی ابری لایبید (اصفهان) در سطوح افقی | 5200000 | مترمربع | 5 | 26000000
143 | 11220416 | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید قروه (کردستان) در سطوح افقی | 8350000 | مترمربع | 10 | 83500000
144 | 220417 | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی کریستال قروه (کردستان) در سطوح افقی | 7300000 | مترمربع | 130 | 949000000
146 | 220601 | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ‌های پلاک در سطوح قائم نصب شوند | 418000 | مترمربع | 350 | 146300000
147 | 220602 | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ‌های پلاک بجز سنگ‌های گرانیت برای سطوح قائم | 392500 | مترمربع | 350 | 137375000
148 | 220607 | اضافه‌بها برای تیشه‌ای کردن یا کلنگی کردن سنگ‌های پلاک | 525000 | مترمربع | 130 | 68250000
149 | 220611 | گرد کردن لبه سنگ‌های پلاک بجز گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار | 202500 | مترطول | 180 | 36450000
150 | 220612 | پخ‌زدن یا تعبیه چفت در لبه سنگ‌های پلاک بجز گرانیت برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار | 122000 | مترطول | 210 | 25620000
151 | 221203 | اضافه‌‏بها به ردیف‏‌های 221201 و 221202، به ازای هر دست ساب که به مراحل ساب‏زنی اضافه شود، تا 20 دست | 59600 | مترمربع | 350 | 20860000
165 | 250101 | آماده‌سازی یا زنگ‌زدایی اسکلت‌های فولادی با سمباده یا برس سیمی. | 201500 | مترمربع | 50 | 10075000
166 | 250304 | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی. | 1249000 | مترمربع | 50 | 62450000
171 | 250501 | تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقف‌ها. | 863500 | مترمربع | 300 | 259050000
172 | 250502 | تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقف‌ها. | 695000 | مترمربع | 500 | 347500000
173 | 250507 | تهیه مصالح و اجرای رنگ‌آمیزی با رنگ اکریلیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی، شامل آستر و رویه. | 702500 | مترمربع | 100 | 70250000
174 | 250508 | تهیه مصالح و اجرای پرایمر مخصوص روی صفحات گچی قبل از اجرای رنگ، کاغذ دیواری، سرامیک، سنگ و سایر موارد. | 112000 | مترمربع | 700 | 78400000
20504540500

## برق
مناقصه شماره............. سالن طبقه همکف اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ،کشاورزی اصفهان
کارفرما: |  | اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان | فهرست بهاء رسته تاسیسات برقی سال 1403
ردیف | ردیف فهرست بها | شرح ردیف | بهای واحد ریال | واحد | حجم | بهای کل ریال
1 | 13060404 | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به‌ مقطع 1/5 میلی‌متر مربع. | 112000 | مترطول | 25000 | 2800000000
2 | 13060405 | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به‌ مقطع 2/5 میلی‌متر مربع. | 166500 | مترطول | 25000 | 4162500000
3 | 13060406 | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به‌ مقطع 4 میلی‌متر مربع. | 245000 | مترطول | 800 | 196000000
4 | 13060407 | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به‌ مقطع 6 میلی‌متر مربع. | 368500 | مترطول | 500 | 184250000
5 | 13060409 | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به‌ مقطع 16 میلی‌متر مربع. | 920000 | مترطول | 300 | 276000000
6 | 13060410 | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به‌ مقطع 25 میلی‌متر مربع. | 1144000 | مترطول | 300 | 343200000
7 | 13060505 | سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون گاز کلر (هالوژن فری LSHF) به مقطع 2/5 میلی‌متر مربع. | 169000 | مترطول | 10000 | 1690000000
8 | 13070301 | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به ‌مقطع 1/5×3 میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. | 421000 | مترطول | 300 | 126300000
9 | 13070302 | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به مقطع 2/5×3 میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. | 620500 | مترطول | 2500 | 1551250000
10 | 13070303 | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به ‌مقطع 4×3 میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. | 770500 | مترطول | 1000 | 770500000
11 | 13070304 | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به ‌مقطع 6×3 میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. | 1053000 | مترطول | 800 | 842400000
12 | 13070305 | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به مقطع 10×3 میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. | 1655000 | مترطول | 200 | 331000000
13 | 13113803 | حسگر ﺣﺮﮐﺖ، از ﻧﻮع ﺳﻘﻔی روﮐﺎر، ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﮐﺎری 230 وﻟﺖ، ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط ﺑﯽﺳﯿﻢ، ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل روﺷﻨﺎﯾﯽ | 0 | عدد | 5 | 0
14 | 13121106 | ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت 1/5 میلی‌متر به ابعاد 200×60 میلی‌متر با عایق داخلی همراه با بست | 7551000 | مترطول | 170 | 1283670000
15 | 13121212 | قطعه ارتباطی گوشه تخت ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت 1/5 میلی‌متر به ابعاد 200×30 میلی‌متر با عایق داخلی همراه با بست | 10537000 | عدد | 30 | 316110000
16 | 13121218 | قطعه انتهایی ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت 1/5 میلی‌متر به ابعاد 200×60 میلی‌متر با عایق داخلی همراه با بست | 961500 | عدد | 40 | 38460000
17 | 13121310 | جعبه پریز یک تا چهار پریز خور مخصوص ترانکینگ کفی به ابعاد 200×200 میلی‌متر از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت 1/5 میلی‌متر با عایق داخلی از عمق 70 تا 130 میلی‌متر با درب آلومینیومی دایکاست | 5796000 | عدد | 50 | 289800000
18 | 13121311 | قطعه مسدودکننده جعبه پریز ترانکینگ کفی از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت 1/5 میلی‌متر با عایق داخلی | 846500 | عدد | 70 | 59255000
مناقصه شماره............. سالن طبقه همکف اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ،کشاورزی اصفهان
کارفرما: |  | اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان | فهرست بهاء رسته تاسیسات برقی سال 1403
ردیف | ردیف فهرست بها | شرح ردیف | بهای واحد ریال | واحد | حجم | بهای کل ریال
19 | 13130402 | لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg13.5 | 312000 | مترطول | 3000 | 936000000
20 | 13130403 | لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg16 | 335500 | مترطول | 4000 | 1342000000
21 | 13130404 | لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg21 | 437000 | مترطول | 180 | 78660000
22 | 13130405 | لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg29 | 484500 | مترطول | 60 | 29070000
23 | 13130902 | جعبه کف‌خواب برای نصب کلید و پریز، 18 ماجول از جنس PVC-U،با روکش در استیل و ارتفاع قابل تنظیم، از 75 تا 105 میلی‌متر. | 12024000 | عدد | 40 | 480960000
24 | 13142202 | کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا کندکار 10 تا 32 آمپر. | 1529000 | عدد | 70 | 107030000
25 | 13142402 | کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا کندکار 10 تا 32 آمپر. | 3648000 | عدد | 5 | 18240000
26 | 13142403 | کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا کندکار 40 تا 63 آمپر. | 3991000 | عدد | 2 | 7982000
27 | 13142411 | کنتاکت کلید مینیاتوری. | 5931000 | عدد | 10 | 59310000
28 | 13142501 | ریل فلزی با آبکاری مقاوم و با کلیه لوازم نصب از قبیل پیچ، مهره و پرچ و بست‌های مخصوص برای نصـب کلید اتوماتیک مینیاتوری. | 1090000 | مترطول | 30 | 32700000
29 | 13142803 | کلید حفاظـت نشـت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی 500 ولت و با حساسیت 30 میلی آمپر و جریان نامی 25 تا 40 آمپر. | 12791000 | عدد | 6 | 76746000
30 | 13143701 | تایمر تابلو 10 آمپر با ولتاژ نامی 250 ولـت و زمان تنظیم حداکثر تا شـش دقیقه. | 6801000 | عدد | 2 | 13602000
31 | 13143802 | کلید گردان تابلویی یک پل، 25 آمپر با ولتاژ نامی 400 ولت، قابل قطع زیربار، به طورکامل. | 3021000 | عدد | 10 | 30210000
32 | 13143804 | کلید گردان تابلویی یک پل، 63 آمپر با ولتاژ نامی 400 ولت، قابل قطع زیربار، به طور کامل. | 3816000 | عدد | 2 | 7632000
33 | 13146001 | کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) یک پل با ولتاژ نامی 250 ولت تا جریان 32 آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. | 5002000 | عدد | 2 | 10004000
34 | 13146405 | بوبین افت ولتاژ (Under Voltage) کلید کامپکت با ولتاژ تغذیه 230-24 ولت DC یا AC | 19998000 | عدد | 2 | 39996000
35 | 13147801 | ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنـس ترموپلاستیک برای هادی‌هایی تا مقطع 2/5 میلی‌مترمربع. | 534500 | عدد | 150 | 80175000
36 | 13147802 | ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنـس ترمو پلاستیک برای هادی‌هایی به مقطع 4 تا 6 میلی‌متر مربع. | 717500 | عدد | 300 | 215250000
37 | 13147803 | ترمینال پیچی با بدنه ای از جنـس ترمو پلاستیک برای هادی‌هایی به مقطع 10 تا 16 میلی‌متر مربع. | 800500 | عدد | 100 | 80050000
38 | 13147804 | ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنـس ترمو پلاستیک برای هادی‌هایی به مقطع 25 تا 35 میلی‌متر مربع. | 1339000 | عدد | 50 | 66950000
39 | 13148001 | صفحه انتهایی برای ردیفهای 147801 تا 147903. | 871000 | عدد | 200 | 174200000
مناقصه شماره............. سالن طبقه همکف اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ،کشاورزی اصفهان
کارفرما: |  | اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان | فهرست بهاء رسته تاسیسات برقی سال 1403
ردیف | ردیف فهرست بها | شرح ردیف | بهای واحد ریال | واحد | حجم | بهای کل ریال
40 | 13148101 | بسـت فلزی برای نگهداری ترمینال‌ها روی ریل. | 202000 | عدد | 300 | 60600000
42 | 13148803 | کانال پلاستیکی با عرض بیش از 6 تا 10 سانتی‌متر با سطح مقطع بزرگتر از 3600 الی 6400 میلی‌مترمربع. | 1299000 | متر | 150 | 194850000
43 | 13210403 | کابل تلفن هوایی با روکش PVC از نوع JY(st)Y به قطر 0/6 میلی‌متر، چهار زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. | 238500 | مترطول | 2000 | 477000000
44 | 13211316 | کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع NZ 6×12 برای نصب در داخل کانال. | 1937000 | مترطول | 200 | 387400000
45 | 13220102 | جعبه تقسیم شانه ای تلفن 20 زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. | 2137000 | عدد | 10 | 21370000
46 | 13220701 | فرم بندی، سربندی، لحیم کاری و تسـت هر زوج از مدارهای ورودی یا خروجی در جعبه تقسیم شانه‌ای. | 123000 | زوج | 200 | 24600000
47 | 13270201 | واحد اتصالات ترمینال، شامل مدار و ترمینال‌های لازم برای توزیع برق و سیستم صوتی در یک واحد رک 19 اینچ استاندارد. | 24620000 | دستگاه | 1 | 24620000
48 | 13280901 | قوطی کلید و پریز چهارگوش پرسی گالوانیزه، به ابعاد تقریبی 70×70 میلی‌متر. | 330000 | عدد | 200 | 66000000
49 | 13281202 | میخ یا پیچ به طول متوسط 4 سانتی‌متر با چاشنی مربوط، برای بتن و آهن که با تفنـگ مربوط، نصـب شود. | 102000 | عدد | 300 | 30600000
50 | 13281302 | جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعاد تقریبی 100×100 میلی‌متر بارانی. | 769500 | عدد | 5 | 3847500
51 | 13282005 | سینی کابل به عرض 500 میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 1/5 میلی‌متر، با یک لبه 4 سانتی‌متری و یک لبه 1 سانتی‌متری. | 6124000 | مترطول | 40 | 244960000
52 | 13282105 | زانوی افقی سینی کابل به عرض 500 میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 1/5 میلی‌متر، با یک لبه 4 سانتی‌متری و یک لبه 1 سانتی‌متری. | 3362000 | عدد | 5 | 16810000
53 | 13282205 | سه راهی سینی کابل به عرض 500 میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت 1/5 میلی‌متر، با یک لبه 4 سانتی‌متری و یک لبه 1 سانتی‌متری. | 6933000 | عدد | 3 | 20799000
54 | 13282405 | نگهدارنده (ساپورت) افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 2/5 میلی‌متر برای سینی به عرض 500 میلی‌متر. | 4394000 | عدد | 30 | 131820000
55 | 13283201 | بست فلزی (اسپیت) برای لوله‌های Pg11 و Pg13.5 و Pg16 با پیچ و رول پلاگ مربوط. | 135000 | عدد | 300 | 40500000
56 | 13283202 | بست فلزی (اسپیت) برای لوله Pg21 با پیچ و رول پلاگ مربوط. | 144500 | عدد | 400 | 57800000
57 | 13283302 | بست کائوچویی به قطر 25-15 میلی‌متر، با پیچ و رول پلاگ مربوط. | 179000 | عدد | 200 | 35800000
58 | 13290102 | کابل فیبر نوری، 12 رشته‌ای مالتی مود OMM . | 1173000 | مترطول | 150 | 175950000
59 | 13290106 | کابل CAT6 چهار زوج نوع FTP یا SFTP همراه با پوشش LSZH . | 400000 | مترطول | 2000 | 800000000
21962788500
Note on G10: Artin:

## مکانیک
مناقصه شماره............. سالن طبقه همکف اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ،کشاورزی اصفهان
کارفرما: |  | اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان | فهرست بهاء رسته تاسیسات مکانیکی سال 1403
ردیف | ردیف فهرست بها | شرح ردیف | بهای واحد ربال | واحد | تعداد | بهای کل ریال
1 | 12010302 | لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی 20 (سه چهارم اینچ). | 2011000 | مترطول | 10 | 20110000
2 | 12010303 | لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی 25 (یک اینچ). | 2340000 | مترطول | 10 | 23400000
3 | 12010305 | لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی 40 (یک و یک دوم اینچ). | 3417000 | مترطول | 10 | 34170000
4 | 12010306 | لوله فولادی گالوانیزه، به قطر نامی 50 (دو اینچ). | 4264000 | مترطول | 40 | 170560000
5 | 12010402 | کلکتور، از لوله فولادی سیاه بدون درز، با کلیه اتصالات نوع جوشی، مصالح لازم برای ساخت، با یک دست رنگ ضد زنگ. | 1224000 | کیلوگرم | 100 | 122400000
6 | 12030303 | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 63 میلی‌متر و فشار کار 6 بار. | 935000 | مترطول | 180 | 168300000
7 | 12030306 | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 110 میلی‌متر و فشار کار 6 بار. | 1668000 | مترطول | 180 | 300240000
8 | 12030307 | لوله پی.وی.سی سخـت، به قطر خارجی 125 میلی‌متر و فشار کار 6 بار. | 1914000 | مترطول | 30 | 57420000
9 | 12040201 | لوله پلی‌اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی 16 میلی‌متر. | 846000 | مترطول | 200 | 169200000
10 | 12040202 | لوله پلی‌اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی 20 میلی‌متر. | 1235000 | مترطول | 800 | 988000000
11 | 12040203 | لوله پلی‌اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی 25 میلی‌متر. | 1689000 | مترطول | 2000 | 3378000000
12 | 12040204 | لوله پلی‌اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی 32 میلی‌متر. | 2179000 | مترطول | 200 | 435800000
13 | 12190106 | کانال هوا، به ضخامت 1/5 میلی‌متر. | 11310000 | مترمربع | 200 | 2262000000
14 | 12250702 | عایق پشم شیشه، به ضخامت 50 میلی‌متر، با یک لا کاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه، برای عایق کاری کانال. | 724500 | مترمربع | 50 | 36225000
15 | 12250906 | عایق نوار، برای لوله به قطر‌نامی50 (2 اینچ). | 739500 | مترطول | 100 | 73950000
16 | 12250907 | عایق نوار، برای لوله به قطر نامی 65 (دو و یک دوم اینچ). | 897500 | مترطول | 100 | 89750000
17 | 12250908 | عایق نوار، برای لوله به قطر‌نامی80 (3 اینچ). | 1009000 | مترطول | 200 | 201800000
18 | 12252001 | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت 19 میلی‌متر برای لوله به قطر یک دوم اینچ. | 783000 | مترطول | 200 | 156600000
19 | 12252002 | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت 19 میلی‌متر برای لوله به قطر سه چهارم اینچ. | 882000 | مترطول | 800 | 705600000
20 | 12252003 | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت 19 میلی‌متر برای لوله به قطر یک اینچ. | 1026000 | مترطول | 2000 | 2052000000
21 | 12252004 | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت 19 میلی‌متر برای لوله به قطر یک و یک چهارم اینچ. | 1192000 | مترطول | 200 | 238400000
مناقصه شماره............. سالن طبقه همکف اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ،کشاورزی اصفهان
کارفرما: |  | اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان | فهرست بهاء رسته تاسیسات مکانیکی سال 1403
ردیف | ردیف فهرست بها | شرح ردیف | بهای واحد ربال | واحد | تعداد | بهای کل ریال
22 | 12252005 | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت 19 میلی‌متر برای لوله به قطر یک و یک دوم اینچ. | 1303000 | مترطول | 80 | 104240000
23 | 12252006 | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت 19 میلی‌متر برای لوله به قطر دو اینچ. | 1465000 | مترطول | 100 | 146500000
24 | 12252007 | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت 19 میلی‌متر برای لوله به قطر دو و یک دوم اینچ. | 1817000 | مترطول | 100 | 181700000
25 | 12252008 | عایق لوله‌ای الاستومری به ضخامت 19 میلی‌متر برای لوله به قطر سه اینچ. | 2204000 | مترطول | 50 | 110200000
26 | 12252103 | عایق الاستومری رولی به ضخامت 19 میلی‌متر. | 3941000 | مترمربع | 300 | 1182300000
27 | 12252203 | اضافه‌بهای روکش آلومینیوم به ضخامت 230 میکرون برای عایق الاستومری به هر ضخامت (لوله‌ای و یا رولی). | 720000 | مترمربع | 300 | 216000000
28 | 12290201 | توالـت شرقی از چینی، جا پادار، به ابعاد تقریبی 45×56 سانتی‌متر. | 8286000 | دستگاه | 2 | 16572000
29 | 12291501 | زیر آب کرمه، به قطر 32 میلی‌متر، برای دست شویی و ظرفشویی، با درپوش لاستیکی و زنجیر. | 0 | عدد | 4 | 0
30 | 12291605 | سه راه پلی پروپیلن برای سینک دولگنه، با لوله‌های رابط. | 3643000 | عدد | 1 | 3643000
31 | 12300802 | جعبه آتـش نشانی دوقلو، به ابعاد تقریبی20×100×75 سانتی‌متر، به ضخامت 1/5 تا 2 میلی‌متر، مجهز به قرقره دوار ، دو در، (باز شو از دو جهـت)، قفل ایمنی، جای مخصوص کلید، با دو دسـت رنـگ ضد زنـگ و یک دسـت رنـگ روغنی، آماده برای نصـب توی کار. | 47347000 | عدد | 1 | 47347000
32 | 12340101 | بست، آویز یا تکیه گاه فولادی، برای نگهداشتن لوله، کانال و دستگاه‌ها، ساخته شده از تسمه میل‌گرد، نبشی، ناودانی، پروفیلهای مختلف و مانند آن، همراه با پیچ و مهره‌ و اتصالات لازم، یک دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی، طبق نقشه ها و مشخصات. | 605500 | کیلوگرم | 500 | 302750000
13995177000

## روکش
مناقصه شماره............. سالن طبقه همکف اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ،کشاورزی اصفهان
نام دفترچه فهرست بها: ابنیه 1403
شرح | جمع خالص بدون ضرایب | منطقه ای 1 | ارتفاع | طبقات | صعوبت | بالاسری 0.3 | مبلغ تجهیز و برچیدن | جمع با احتساب ضرایب | ضریب پیشنهادی
برآورد | 20504540500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6151362150 | 1066236106 | 27722138756
پیشنهادی
نام دفترچه فهرست بها: تاسیسات مکانیکی 1403
برآورد | 13995177000 | 559807080 | 0 | 0 | 0 | 582199363.2 | 605487337.728 | 15742670780.928
پیشنهادی
نام دفترچه فهرست بها: تاسیسات برقی 1403
برآورد | 21962788500 | 878511540 | 0 | 0 | 0 | 913652001.6 | 950198081.664 | 24705150123.264
پیشنهادی
برآورد اولیه کل:
برآورد |  | 56462506000
پیشنهادی